Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС-2К

Колонка заполняется заказчиком

| Заказчик: филиал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код (коды) проекта |  |  |
| Тип УЭПС (УЭПС-2К ____/_____-_____) |  |  |
| Количество, шт. |  |  |
| Номинальное выходное напряжение, В (24, 48, 60) |  |  |
| Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи) |  |  |
|  | Наименование | Данные для одного УЭПС |
| 1 | Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок: | Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов |
|  | автоматические выключатели на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63) |  |
| 2 | Аккумуляторные батареи (АБ): (для настройки УЭПС/для поставки) |  |
|  | Кол-во групп АБ/ кол-во элементов (моноблоков) в АБ |  |
|  | Напряжение АБ (60, 48, 24 В)/напряжение элемента (моноблока) |  |
|  | Тип АБ, емкость (Ач), фирма изготовитель |  |
|  | Контактор отключения АБ при глубоком разряде (Да/Нет) |  |
| 3 | Необходимость поставки конструктива для размещения УЭПС (Да/Нет) |  |
| 4 | Дополнительные требования |  |

Ответственный исполнитель_______________________________________________________

ФИО, номер телефона, адрес электронной почты