Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС-2

Колонка заполняется заказчиком
	Заказчик: филиал
	

	Код (коды) проекта
	

	Тип УЭПС (УЭПС-2 ____/_____-_____) (если известен)
	

	Количество, шт.
	

	Номинальное выходное напряжение, В (24, 48, 60)
	

	Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи)
	

	
	Наименование
	Данные для одного УЭПС

	1
	Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок:
	Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов

	
	автоматические выключатели на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63)
	

	2
	Аккумуляторные батареи (АБ): (для настройки УЭПС/для поставки)
	

	
	Кол-во групп АБ/ кол-во элементов (моноблоков) в АБ
	

	
	Напряжение АБ (60, 48, 24 В)/напряжение элемента (моноблока)
	

	
	Тип АБ, емкость (Ач), фирма изготовитель
	

	
	Сечение и кол-во отходящих проводов в каждом полюсе, мм2
	

	
	
	

	
	Контактор отключения АБ при глубоком разряде (Да/Нет)
	

	3
	
	

	4
	Дополнительные требования


	




Ответственный исполнитель_______________________________________________________
ФИО, номер телефона, адрес электронной почты
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Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС - 2     Колонка заполняется заказчиком  

Заказчик: филиал   

Код (коды)  проекта   

Тип УЭПС (УЭПС - 2 ____/_____ - _____) (если известен)   

Количество, шт.   

Номинальное выходное напряжение, В (24, 48, 60)   

Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи)   

 Наименование  Данные для одного   УЭПС  

1  Элементы токораспределительной  сети ТРС для нагрузок:  Тип, ток, кол - во, сечение  отходящих проводов  

автоматические выключатели на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63)   

2  Аккумуляторные батареи (АБ):   (для настройки УЭПС/для поставки)   

Кол - во групп АБ/ кол - во элементов (моноблоков) в АБ   

Напряжение АБ (60, 48, 24 В)/напряжение элемента (моноблока)   

Тип АБ, емкость (Ач), фирма изготовитель   

Сечение и кол - во отходящих проводов в каждом полюсе, мм 2   

  

Контактор отключения АБ при глубоком разряде  (Да/Нет )   

3    

4  Дополнительные  требования       

    Ответственный исполнитель_______________________________________________________   ФИО, номер телефона, адрес электронной почты    

