Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС-3К

Колонка заполняется заказчиком

| Заказчик: филиал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код (коды) проекта |  |  |
| Тип УЭПС (УЭПС-3К ____/_____-_____) (если известен) |  |  |
| Количество, шт. |  |  |
| Номинальное выходное напряжение, В ( 48, 60) |  |  |
| Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи) |  |  |
|  | Наименование | Данные для одного УЭПС |
| 1 | Защита входных сетевых цепей: |  |
|  | с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети 2-ая ступень (по умолчанию) |  |
| 2 | Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок: | Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов |
|  | Автоматические выключатели на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 150) Ток, кол-во, сечение отходящих проводов |  |
|  | Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ (Да/Нет). Отключаемые автоматические выключатели (ток и кол-во) |  |
| 3 | Аккумуляторные батареи (АБ): (для настройки УЭПС/для поставки) |  |
|  | Тип аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель |  |
|  | Напряжение элемента (моноблока), В |  |
|  | Кол-во групп АБ х кол-во элементов, моноблоков в АБ |  |
|  | Сечение и кол-во отходящих проводов в каждом полюсе, мм2 |  |
|  | Контактор отключения АБ при глубоком разряде (Да/Нет) |  |
|  | Длина термодатчика, м 2, 5 (по умолчанию), 10, 20, 25, 30, 50, 75, 100 |  |
| 4 | Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ (Да/Нет): |  |
|  | Расстояние от УЭПС до АБ, м (по умолчанию 5м.) |  |
|  | Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию, 1м). |  |
|  | Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ-4 (Да/Нет): (только для устройство с контролером МАК-4. Для устройство с контроллером МАК-Т контроль симметрии встроенный) |  |
| 5 | Интерфейсы контроллера МАК-4: Ethernet, RS-485, USB-B Интерфейсы контроллера МАК-Т: Ethernet, USB-B | Встроенные |
| 6 | Необходимость поставки конструктива для размещения УЭПС (Да/Нет) |  |
| 7 | ЗИП (состав) |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |

Ответственный исполнитель_______________________________________________________

ФИО, номер телефона, адрес электронной почты