Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС-7

| Заказчик: филиал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код (коды) проекта |  |  |
| Тип УЭПС (УЭПС-7 ____/_____-_____) (если известен) |  |  |
| Количество, шт. |  |  |
| Номинальное выходное напряжение, В (48, 60) |  |  |
| Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи) |  |  |
|  | Наименование | Данные для одного УЭПС |
| 1 | Защита входных сетевых цепей: | Да/Нет |
|  | с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети 2 ступень (по умолчанию) |  |
|  | с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети с разрядниками 1 и 2 ступень |  |
| 1 | Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок: | Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов |
|  | Автоматические выключатели на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 150) Ток, кол-во, сечение отходящих проводов. |  |
|  | Плавкие вставки на ток, А (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1600=(2х800А), 2000=(2х1000А)) Ток, кол-во, сечение отходящих проводов. |  |
|  | Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ (Да/Нет): Отключаемые автоматические выключатели или предохранители (ток и кол-во) |  |
| 2 | Аккумуляторные батареи (АБ): (для настройки УЭПС/для поставки) |  |
|  | Тип аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель |  |
|  | Напряжение блока АБ, В |  |
|  | Кол-во групп АБ х кол-во блоков в группе |  |
|  | Плавкие вставки на ток, А (300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1600=(2х800А), 2000=(2х1000А)) Ток, кол-во, сечение отходящих проводов. |  |
|  | Контактор отключения АБ при глубоком разряде до 2000 А (Да/Нет) |  |
|  | Длина термодатчика, м 2, 5 (по умолчанию), 10, 20, 25, 30, 50, 75, 100 |  |
| 3 | Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ (Да/Нет): |  |
|  | Расстояние от ЭПУ до АБ, м (по умолчанию 5 м) |  |
|  | Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию, 1м). |  |
|  | Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ-4 (Да/Нет): |  |
| 4 | Интерфейсы контроллера МАК-4: Ethernet, RS-485, USB-B | Встроенные |
| 5 | Контрольный заряд/разряд. Наличие зарядной корзины (Да/Нет) |  |
|  | Необходимость установки выпрямителей в зарядную корзину (Да/Нет) Кол-во установленных выпрямителей (до 8шт.) |  |
| 6 | ЗИП (состав) |  |
| 7 | Дополнительные требования |  |

Ответственный исполнитель_______________________________________________________

ФИО, номер телефона, адрес электронной почты